## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
励磁系统
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容 | 作者
V2018 | 2018年9月25日
标准适用范围 | 励磁系统

## 技术标准
励磁系统技术标准（分值比重：50%）
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 | [8 empty] | 供应商自评 |  | 文件评审 |  |  | 现场核实
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明 | 自评得分 | 自评记录 | 文评得分 | 文评记录 | 是否现场确认 | 现核得分 | 现核记录
1 | 研发及工程设计 | 53 | 1.1 | 设计研发能力 | 8 | 1、针对参评物资有专门的设计部门或团队，管理规范；2、有专业的设计软件或工具，且充分应用。 | 8 | 厂家提供员工花名册。如研发部门为独立研发机构需提供权属证明 | 主观性
|  |  | 1.2 |  |  | 上述内容满足1项 | 4
[6 empty] | 上述内容满足0项 | 0
|  |  | 1.2 | 工艺能力 | 6 | 1、有专门的工艺部门或团队，管理规范；2、有专业的工艺软件或工具，且充分应用。 | 6 | 提供相关说明或其他证明材料 | 主观性
|  |  | 2.1 |  |  | 上述内容满足1项 | 3
|  |  | 2.2 |  |  | 上述内容满足0项 | 0
|  |  | 1.3 | 系统功能，组屏的合理性，主要技术参数和性能保证值 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
|  |  | 2.4 |  |  | 良好 | 4
[6 empty] | 一般 | 2
|  |  | 1.4 | 可控硅整流桥配置方案的合理性，可控硅保护、冷却方式的先进性等 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
[6 empty] | 良好 | 4
|  |  | 3.1 |  |  | 一般 | 2
|  |  | 1.5 | 励磁变压器的选型，变压器保护、监测装置设置等 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
|  |  | 3.2 |  |  | 良好 | 4
|  |  | 3.3 |  |  | 一般 | 2
|  |  | 1.6 | 交流断路器的选型、磁场开关的选型、全绝缘浇注母线的选型等 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
[6 empty] | 良好 | 4
|  |  | 3.5 |  |  | 一般 | 2
|  |  | 1.7 | 控制柜体等的布置合理性，与电站监控系统接口的合理性 | 3 | 优秀 | 3 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
|  |  | 4.2 |  |  | 良好 | 2
[6 empty] | 一般 | 1
|  |  | 1.8 | 适应抽水蓄能机组运行工况的励磁控制策略 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
|  |  | 5.1 |  |  | 良好 | 4
[6 empty] | 一般 | 2
|  |  | 1.9 | PSS模型 | 6 | 优秀 | 6 | 1、提供相关说明或其他证明材料 2、提供一份已应用的最高规格的技术方案 | 主观性
|  |  | 5.2 |  |  | 良好 | 4
[6 empty] | 一般 | 2
2 | 技术创新与发展能力 | 6 | 2.1 | 研发投入 | 4 | 企业研发资金投入占年销售额的比率≥3%。 | 4 | 1、财务审计报告 2、年度研发计划表 | 客观性
[6 empty] | 研发资金投入占年销售额的比率＜3%，但≥1%的。 | 2
[6 empty] | 研发资金投入占年销售额的比率＜1%的。 | 0
|  |  | 2.2 | 高新技术企业认证 | 1 | 企业获得高新技术企业认证 | 1 | 高新技术企业证书 | 客观性
[6 empty] | 不满足上述要求 | 0
|  |  | 2.3 | 发明专利 | 1 | 近五年企业有与登记物资相关的国家级发明专利 | 1 | 提供发明或实用新型专利证书 | 主观性
|  |  | 6.1 |  |  | 近五年企业有与登记物资相关的国家级实用新型专利 | 0.5
[6 empty] | 不满足上述要求 | 0
3 | 行业技术影响力 | 4 | 3.1 | 参与标准制定 | 1 | 企业曾参与过登记物资的国家标准制定或IEC、IEEE等国际标准制定 | 1 | 提供所制定的标准，明确参编单位或人员为本企业 | 客观性
|  |  | 6.2 |  |  | 企业曾参与过登记物资的行业（含南网、国网）技术标准制定 | 0.5
|  |  | 6.3 |  |  | 不满足上述要求 | 0
|  |  | 3.2 | 国家标准委员会成员 | 1 | 企业有登记物资专业的国家标准委员会成员 | 1 | 提供国家标准委员会成员证明文件 | 客观性
|  |  | 6.5 |  |  | 不满足上述要求 | 0
|  |  | 3.3 | 工作站 | 1 | 企业设立登记物资专业相关的博士后或院士工作站 | 1 | 提供博士后或院士工作站的证明文件 | 主观性
|  |  | 6.7 |  |  | 不满足上述要求 | 0
|  |  | 3.4 | 企业技术中心 | 1 | 企业有登记物资专业相关的国家级企业技术中心 | 1 | 提供企业技术中心的证明文件 | 主观性
|  |  | 7.1 |  |  | 企业有登记物资专业相关的省级企业技术中心 | 0.5
|  |  | 7.2 |  |  | 不满足上述要求 | 0
4 | 供货业绩 | 17 | 4.1 | 设备在抽水蓄能电站的安全运行业绩 | 6 | 300MW以上机组安全运行业绩情况为优 | 6 | 提供相关客户运行业绩证明或其他证明材料 | 主观性
|  |  | 10.3 |  |  | 300MW以上机组安全运行业绩情况为良 | 4
|  |  | 10.4 |  |  | 300MW以上机组安全运行业绩情况为一般 | 2
|  |  | 4.2 | 供货业绩 | 8 | 设备在抽水蓄能电站中应用的合同业绩，每台套得1分；在单机容量400MW及以上的常规水电站中应用的合同业绩，每台套1分。本项满分8分 | 8 | 提供销售合同清单 | 主观性
|  |  | 4.3 | 最长入网运行时间 | 3 | 登记物资在水利水电行业（南网、国网、五大发电集团等）最长入网运行时间大于20年（含本数） | 3 | 提供相关合同或其他证明材料 | 主观性
|  |  | 9.4 |  |  | 登记物资在水利水电行业（南网、国网、五大发电集团等）最长入网运行时间大于10年（含本数）小于20年 | 2
|  |  | 9.5 |  |  | 登记物资在水利水电行业（南网、国网、五大发电集团等）最长入网运行时间大于5年（含本数）小于10年 | 1
|  |  | 10.1 |  |  | 登记物资在水利水电行业（南网、国网、五大发电集团等）最长入网运行时间小于5年 | 0
5 | 工艺要求及控制 | 2 | 5.1 | 关键工序管控 | 2 | 企业对关键工序进行明确识别，并配备相应的工艺文件和作业指导书，在岗人员能熟练讲解流程工序，现场目视实操与规定一致 | 2 | 企业提供相关说明 | 主观性
|  |  | 7.4 |  |  | 不满足上述要求 | 0
6 | 生产试验工装设备水平 | 16 | 6.1 | 试验设备综合评价 | 8 | 厂家的试验设备配套齐全，采用较好品牌，能满足测试需要，综合评价最佳 | 8 | 提供企业试验设备清单和照片 | 主观性
|  |  | 7.6 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价良好 | 6
|  |  | 8.1 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价一般 | 4
|  |  | 8.2 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价刚好满足试验 | 2
|  |  | 8.3 |  |  | 不能满足生产需要 | 0
|  |  | 6.2 | 生产设备综合评价 | 8 | 厂家的生产设备配套齐全，采用较好品牌，拥有各工序生产加工能力，能满足生产需要，综合评价优秀 | 8 | 提供企业生产设备清单和照片 | 主观性
|  |  | 8.5 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价良好 | 6
|  |  | 8.6 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价一般 | 4
|  |  | 9.1 |  |  | 分析上述评价因素，综合评价刚好满足生产 | 2
|  |  | 9.2 |  |  | 不能满足生产需要 | 0
7 | 现场职业安全健康防护 | 2 | 7.1 | 现场消防设备 | 2 | 现场消防设施配备完善、有检查记录 | 2 | 厂家提供相关说明。查现场消防设备 | 主观性
|  |  | 10.7 |  |  | 不满足上述要求 | 0
合计 |  | 100 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0