附件

光伏汇流设备差异性试验项目

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体和结构 | GB/T 34936-2017 条款 6.1 |
| 2 | 工作电源 | GB/T 34936-2017 条款 6.2 |
| 3 | 光伏组件串保护 | GB/T 34936-2017 条款 6.3 |
| 4 | 防雷 | GB/T 34936-2017 条款 6.4 |
| 5 | 采集和告警 | GB/T 34936-2017 条款 6.5 |
| 6 | 显示功能 | GB/T 34936-2017 条款6.7 |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 34936-2017 条款 6.9.1 |
| 8 | 绝缘强度 | GB/T 34936-2017 条款 6.9.2 |
| 9 | 接地 | GB/T 34936-2017 条款 6.11 |
| 10 | 机械要求 | GB/T 34936-2017 条款6.16 |
| 11 | 温升 | GB/T 34936-2017 条款 6.19 |
| 12 | 直流拉弧测试* | 不产生绝缘的失效， 可以接受保护行为。 |